## Pakiet nr 1
Załącznik nr 1B do SIWZ (DZP.271-15/20)
Pakiet nr 1
Odczynniki do alergologii wraz z dzierżawą analizatora immunodiagnostycznego wraz ze stosownym wyposażeniem na okres 24 miesięcy oraz wpięciem w system informatyczny który jest własnością zamawiajacego
Tabela 1
Lp | Nazwa produktu | jm | Ilość oznaczeń na 2 lata | Ilość opakowań | Cena jednostkowa brutto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Nazwa handlowa
1 | Total IgE | szt | 2112
2 | IgE sp F76 alfa -laktoalbumina | szt | 200
3 | IgE sp M6 alternaria | szt | 60
4 | IgE sp F77 beta-laktoglobuliny | szt | 200
5 | IgE sp T3 brzoza | szt | 288
6 | IgE sp W6 bylica | szt | 64
7 | IgE sp F93 kakao | szt | 10
8 | IgE spM5 candida | szt | 48
9 | IgE sp D2 Dermatophagoides farinae | szt | 144
10 | IgE sp D1 dermatophagoides pteronyssius | szt | 368
11 | IgE sp P1 glista | szt | 528
12 | IgE sp F79 gluten | szt | 270
13 | IgE sp F1 białko jaja | szt | 176
14 | IgE sp F78 kazeina | szt | 200
15 | IgE sp I71 komar | szt | 10
16 | IgE sp E1 siersc kota | szt | 144
17 | IgE sp T4 leszczyna | szt | 48
18 | IgE sp F2 mleko | szt | 352
19 | IgE sp F17 orzech laskowy | szt | 16
20 | IgE sp M3 aspergilus | szt | 48
21 | IgE sp F256 orzech włoski | szt | 16
22 | IgE sp F13 orzech ziemny | szt | 48
23 | IgE sp E5 siersc psa | szt | 96
24 | IgE sp F14 soja | szt | 32
25 | IgE spF31 marchew | szt | 16
26 | IgE sp G6 tymotka | szt | 320
27 | IgE sp F75 żółtko jaja | szt | 128
28 | IgE sp F5 żyto | szt | 48
29 | IgE sp G205 rPhl p1 Tymotka | szt | 10
30 | IgE sp G206 rPhl p2 Tymotka | szt | 10
31 | IgE sp G210 rPhl p7 Tymotka | szt | 10
32 | IgE sp G212 rPhl p12 Profilin Tymotka | szt | 10
33 | IgE sp T2015 rBet V1 PR-10 Brzoza | szt | 10
34 | IgE sp T2016 rBet V2 profilin Brzoza | szt | 10
35 | IgE sp D202 rDer p1 roztocza kurzu domowego | szt | 10
36 | IgE sp D203 rDer p2 roztocza kurzu domowego | szt | 10
37 | IgE sp D209 rDer p23 roztocza kurzu domowego | szt | 10
38 | IgE sp F422 rAra h1 ,orzeszek ziemny | szt | 10
39 | IgE sp F424 rAra h3 ,orzeszek ziemny | szt | 10
40 | IgE sp F352 rAra h8 ,orzeszek ziemny | szt | 10
41 | IgE sp F423 rAra h2 ,orzeszek ziemny | szt | 10
42 | IgE sp F447 rAra h6 ,orzeszek ziemny | szt | 10
43 | IgE sp F427 rAra h9 ,orzeszek ziemny | szt | 10
44 | IgE sp F233 nGal d1 ovomucoid ,jajko | szt | 20
45 | IgE sp F232 nGal d2 ovomucoid ,jajko | szt | 20
46 | IgE sp F323 nGal d3 ovomucoid ,jajko | szt | 20
47 | ELIA dsDNA | szt | 720
48 | ELIA MPO | szt | 48
49 | ELIA PR3 | szt | 48
RAZEM
Odczynniki towarzyszące potrzebne do wykonania w/w analiz w ciągu 24 miesięcy (wpisuje oferent - Wykonawca)
Tabela 2
Lp. | Nazwa | Ilość | Sposób konfekcjonowania | Cena jednostkowa brutto (PLN) | Wartość brutto (PLN)
1 | odczynniki towarzyszące
2
3
….
5 | surowica kontrolna dla sp IgE
6 | surowica kontrolna dla Total IgE
7
8
9 | SKML - zewnętrznym sprawdzianie kontroli jakosci dla testów alergicznych | 2 | x
RAZEM
Warunki graniczne dla analizatora immunologicznego (wraz z czytnikiem kodów kreskowych):
1 | Pełna automatyka procesu łącznie z automatycznym pobraniem próbki pacjenta oraz wydrukiem wyników
2 | Maksymalny czas procesu (dla 48 oznaczeń ) do 2,5 godziny
3 | Mikrometoda-max 40 ul surowicy pacjenta na jedno oznaczenie
4 | Możliwość ilościowego pomiaru niskich stężeń specyficznych IGE w zakresie 0-0,35 KU/l
5 | Zakres ilościowego pomiaru tIGE do 5000 kU/l (bez rozcieńczeń)
6 | Krzywa standardowa przechowywana w pamięci aparatu min 1 miesiąc
7 | Bieżące monitorowanie kontroli jakości wykonywanych oznaczeń
8 | Automatyczne rozcieńczanie próbek
9 | Możliwość programowania stałych paneli alergenowych wraz z całkowita IGE u różnych grup pacjentów
10 | Jeden przegląd techniczny analizatora w ciagu roku wraz z wpisem do paszportu technicznego na koszt oferenta
Tabela 3
Lp. | Nazwa | jm. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (PLN) za 1 miesiąc | Wartość brutto (PLN) | Nazwa modelu/producenta
1 | Dzierżawa sprzętu | miesiąc | 24
Lp. | Opis i wycena przedmiotu zamówienia w zakresie pakietu nr 1 | Wartość brutto (PLN)
1 | Odczynniki (Tabela 1)
2 | Odczynniki towarzyszące , materiały kontrolne (Tabela 2)
3 | Dzierżawa sprzętu w okresie 24 miesięcy (Tabela 3)
RAZEM

## Pakiet nr 2
Załącznik nr 1B do SIWZ (DZP.271-15/20)
Pakiet nr 2
Odczynniki wraz z dzierżawą analizatora hematologicznego 5 Diff ( z koniecznym wyposażeniem) niezbędnego do wykonania 26 000 (dwadzieścia sześć tysięcy analiz w ciągu 24 miesięcy) w trybie CBC+ DIFF oraz 3 tys. retikulocytów wraz z wpięciem w sieć informatyczną, która jest własnością zamawiającego
Tabela 1 (wypełnia Oferent)
Lp. | Nazwa | Ilość sztuk/op | Ilość opakowań | Cena jednostkowa brutto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Nazwa handlowa
1 | krew kontrolna
2 | odczynniki
3
RAZEM
Tabela 2
Lp | Nazwa |  | Jednostka | Ilość | Cena jednostkowa brutto (PLN) za 1 miesiąc | Wartość brutto (PLN) | Nazwa modelu/producenta
1 | Dzierżawa kompatybilnego analizatora |  | miesiąc | 24
Wartość całego Pakietu |  | Wartość brutto (PLN)
1 | Odczynniki (tabela 1)
2 | Dzierżawa analizatora w okresie 24 miesięcy (tabela 2)
RAZEM
1 | Analizator,odczynniki ,krew kontrolna i materiały eksploatacyjne muszą pochodzić od tego samego producenta
2 | Analizator min 24 parametrowy -5 DIFF używany, o wydajności min 60 oznaczeń na godzinę w trybie CBC i CBC+5 DIFF wyposażone w podajnik na min. 20 próbek
3 | Objętość aspirowanej próbki 25 ul.
4 | Możliwość wykonania oznaczenia w trybie kapilarnym
5 | Odczynniki bezcjankowe udokumentowane-kartami charakterystyki
6 | Pomiar HGB niezależnie od WBC-osobny tor pomiarowy -minimalizacja interferencji ze strony WBC
7 | Różnicowanie WBC i oznaczanie retikulocytów na 5 populacji z wykorzystaniem fluorescencyjnej cytometrii przepływowej w oparciu o laser półprzewodnikowy
8 | Liniowość bez rozcieńczenia
RBC-8mln/ul
WBC do 400 tys/ul
PLT do 2 mln/ul
HbG do 25g/l
9 | Dowolność trybu oznaczania dla każdej próbki (CBC lub CBC DIFF), osobny tryb dla próbek leukopenicznych
10 | Możliwość oznaczania płynów z jam ciała w osobnym trybie pomiarowym, bez uzycia dodatkowych odczynników, z mozliwością raportowania wyników do systemu komputerowego
11 | Zarządzanie odczynnikami-szacowanie przez system zużycia odczynników
12 | Flagowanie wyników patologicznych wraz z komunikatami opisującymi typowe patologie oraz informacje o stopniu zaawansowania patologi
13 | Możliwość oznaczania retikulocytów wraz z podaniem frakcji retikulocytów w zależnosci od stopnia dojrzałosci i ekwiwalentu hemoglobiny w retikulocycie
14 | Jeden rodzaj krwi kontrolnej dla wszystkich parametrów raportowanych krwi obwodowej
15 | Możliwość włączenia w/w krwi do kontroli międzynarodowej ON-Line producenta analizatora w oparciu o wyniki kontroliwewnątrzlaboratoryjnej potwierdzonej przez producenta analizatora odpowiednim oswiadczeniem
16 | Współpraca z siecią informatyczna obecną u zamawiającego (infomedica)-dwukierunkowa komunikacja (włączenie w sieć na koszt dostawcy)
17 | Oprogramowanie obejmujące system kontroli jakości
18 | Wymagana jest integracja dostarczonego aparatu w zakresie przesyłania list roboczych (zleceń) z systemu InfoMedica firmy Asseco SA do aparatu oraz odsyłania wyników badań z aparatu do systemu InfoMedica firmy Asseco SA. Wszelkie koszty zakupu wymaganych licencji po stronie Infomedica oraz po stronie aparatu ponosi Wykonawca, jak również koszty wdrożenia w/w integracji.
19 | Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia dla lekarzy, pielęgniarek oraz diagnostów w zakresie możliwości diagnostycznych oferowanego analizatora.

## Pakiet nr 3
Załącznik nr 1B do SIWZ (DZP.271-15/20)
Pakiet nr 3
Odczynniki do oznaczenia ilościowego kalprotektyny w kale wraz z dzierżawą czytnika oraz odczynniki do oznaczania elastazy w kale metoda Elisa
Lp. | Nazwa | jm | Ilość | Cena jednostkowa brutto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Nazwa handlowa | Nazwa modelu / producenta
1 | Test d o ilosciowego oznaczania kalprotektyny w zakresie 30-1000 ug/g kału | szt | 350 |  |  |  | x
2 | Test d o ilosciowego oznaczania kalprotektyny w zakresie 100-1800 ug/g kału | szt | 50 |  |  |  | x
3 | Zestaw do przygotowania próbek kału | szt | 400 |  |  |  | x
4 | Zestaw do oznaczania ilosciowego elastazy w kale metodą ELISA | op | 5 |  |  |  | x
5 | Dzierżawa czytnika do kalprotektyny | m-c | 24 |  |  | x
RAZEM
Parametry graniczne dla czytnika do kalprotektyny
1 | Czytnik przeznaczony do odczytu kolorymetrycznego kalprotektyny w zakresie 300-1800 ug/g kału
2 | Czytnik pozwalajacy na wykonanie pojedynczego oznaczenia
3 | Kalibracja wykonywana automatycznie podczas kazdorazowego uruchomienia aparatu
Cechy testu ELISA do oznaczenia ELASTAZY trzustkowej w kale
1 | Zastosowanie dwóch przeciwciał monoklonalnych do detekcji elastazy trzustkowej 1 w ramach systemu tzw sandwich ELISA
2 | Wynik wydawany w miligramach elastazy trzustkowej w 1 g kału
3 | Zakres detekcji 15-500 ug E1/g kału przy wartosciach normy >200 ugE1/g kału zgodnie z obowiazujacymi wytycznymi
4 | Odczynniki gotowe do uzycia 9nie wymaga wstepnego przygotowania
5 | Okres przydatnosci odczynnika do uzytku nie krótszy niż 6 miesiecy od daty dostawy

## Pakiet nr 4
Załącznik nr 1B do SIWZ (DZP.271-15/20)
Pakiet nr 4
Odczynniki wraz z dzierżawą analizatora do koagulologii ( z koniecznym wyposażeniem) niezbędnego do wykonania 4500 (cztery tysiace pięćset ) analiz w ciągu 24 miesięcy w tym 1800 PT,1800 APTT,900 Fibrynogen wraz z wpięciem w sieć informatyczną, która jest własnością zamawiającego
Tabela 1 (wypełnia oferent)
Lp | Nazwa | Ilość sztuk/op | Ilość opakowań | Cena jednostkowa brutto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Nazwa handlowa
1 | odczynniki do PT (1800 analiz)
2 | odczynniki do APTT (1800 analiz)
3 | odczynniki do Fibrynogenu (900 analiz)
4 | materiał kontrolny
5 | materiały eksploatacyjne
RAZEM
Tabela 2
Lp | Nazwa |  | Jednostka | Ilość | Cena jednostkowa brutto (PLN) za 1 miesiąc | Wartość brutto (PLN) | Nazwa modelu/producenta
1 | Dzierżawa kompatybilnego analizatora |  | miesiąc | 24
Wartrość całego Pakietu |  | Wartość brutto (PLN)
1 | Odczynniki (tabela 1)
2 | Dzierżawa analizatora w okresie 24 miesięcy (tabela 2)
RAZEM
Wymagania stawiane analizatorowi koagulologicznemu
1 | Aparat koagulologiczny w pełni automatyczny od momentu wstawienia próby do wykonania wyniku-składajacy się z czesci pomiarowej,wbudowanego komputera sterujacego,monitora i drukarki.
2 | Mozliwość wykonania pomiarów koagulologicznych metodami :wykrzepialną z detekcją wiskozymetryczną, chromogenną i immunologiczną.
3 | Zastosowanie dla metody wykrzepiania rozwiazania usuwajacego interferencje lipemii,bilirubinemii,hemolizy np.: metoda wiskozymetryczna.
4 | Karuzela próbek na min.20 pozycji dla prób pierwotnych ,mikroprób.
5 | Karuzela odczynnikowa ,chłodzona z pokrywą zapobiegajacą parowaniu i wydłużajacą stabilnosc odczynników na pokładzie.
6 | System pipetujacy dla prób badanych i odczynników ,z opcją podgrzania odczynników przed dodaniem do kuwety. Automatyczne czyszczenie igły.
7 | Aparat wyposazony w czytnik kodów kreskowych do odczytu barkodowanych próbek i odczynników
8 | Automatyczne rozcieńczanie próby w przypadku wystąpienia wyników poza liniowością
9 | Oferent zapewni wraz z analizatorem UPS
10 | Wpiecie aparatu do sieci informatycznej ,która jest własnością zamawiajacego

## Pakiet nr 5
Załącznik nr 1B do SIWZ (DZP.271-15/20)
Pakiet nr 5
Tabela 1. Paski do analizy moczu
L.p. | Nazwa | ilość oznaczeń na 2 lata | jm. | Ilość op | Cena jednostkowa brutto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Nazwa handlowa
1 | Testy paskowe do analizy moczu 10 parametrowe | 16000 | op
Wymagania dotyczące pasków
1 Paski 10 parametrowe (c.wł,pH,Leukocyty,Nitraty,Białko, Glukoza,Ketony,Urobilinogen,bilirubina,erytrocyty)
2. Czułość analityczna pasków
Leu-20-25 leu/ul
NIT 0,05-0,07 mg/dl
PRO12-18 mg/dl
GLU 30-40 mg/dl
KET 3-6 mg/dl
UBG 1-1,6 mg/dl
BIL0,4-0,6 mg/dl
ERY 5-10 ul (0,012-0,030 mg/dl
3. Eliminacja wpływu kwasu askorbinowego na wynik
4. Zapewnienie udziału w zęwnętrznym programie kontroli jakości
W zestawie należy podać wszystkie niezbędne kalibratory, kontrole oraz materiały zużywalne konieczne do prawidłowej obsługi i konserwacji
Tabela 2. Kontrole i materiały zużywalne (wypełnia oferent)
LP. | Nazwa | ilość oznaczeń na 2 lata | Ilość op | Cena jednostkowa brutto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Nazwa handlowa/nr katalogowy
1 | Kontrole (wypełnia oferent)
2 | Materiały zużywalne (wypełnia oferent)
Razem
Tabela 3. Dzierżawa sprzętu
LP. | Nazwa | Jednostka | Ilość | Cena jednostkowa brutto (PLN) za 1 miesiąc | Wartość brutto (PLN) |  |  | Producent/Model/Rok produkcji | Nr katalogowy | Rok produkcji
1 | Dzierżawa analizatora do moczu | miesiąc | 24 | [7 empty] | 0
Razem | [11 empty] | 0
Analizator do moczu - wymagania
1. Wpełnia zautomatyzowany analizator moczu wraz ze skanerem kodów
2. Automatyczne definiowanie przez aparat barwy,klarownosci moczu,kompensacja własnego zabarwienia moczu
3. Flagowanie i wydruk wyników w wybranych jednostkach
4. Autoryzowany serwis wraz z bezpłatnym przeglądem aparatu raz w roku
5. Wpięcie w system informatyczny będący własnością zamawiającego
6. Wykonawca zobowiązany jest do integracji dostarczonego aparatu z oprogramowaniem aplikacyjnym InfoMedica firmy Asseco SA. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia odpowiednich licencji na integrację wraz z wdrożeniem integracji . Wszystkie koszty zakupu licencji na integracje oraz wdrożenia integracji zarówno po stronie Wykonawcy jak i po firmy Asseco ponosi Wykonawca.
LP. | Opis i wycena przedmiotu zamówienia w zakresie pakietu nr 5 | Wartośc brutto (PLN)
1 | Testy paskowe - tabela 1
2 | Kontrole - tabela 2
3 | Materiały zużywalne (analizator do moczu) - tabela 2
4 | Dzierżawa analiaztora do moczu - tabela 3
RAZEM

## Pakiet nr 6
Załącznik nr 1B do SIWZ (DZP.271-15/20)
Pakiet nr 6
Drobny sprzęt laboratoryjny
Lp | Nazwa produktu | Jm. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Nazwa handlowa/nazwa producenta | Ilość sztuk w opakow.
1 | Probówka ps o poj 5 ml okrągłodenna bez kołnierza bez znacznika (13x75) | Szt | 70000
2 | Probówka ps o poj 10 ml (16x100 mm) stożkowa ze znacznikiem | Szt | 16000
3 | Bagietka plastikowa długa, szytwna | szt | 3000
4 | Pałeczki polistyrenowa z wacikiem wiskozowym w probówce transportowej jałowe-z podłożem AMIES | szt | 7000
5 | Probówki o poj 5 ml jałowe z korkiem przeźroczyste okrągłodenne 12x75 (polistyrenowe) | Szt | 43000
6 | Pojemniki na mocz zakręcane 120/140 ml | Szt | 14000
7 | Pojemniki na mocz zakręcane sterylne indyw. Pakowne 120/140 ml | Szt | 2600
8 | Pojemniki na kał z łopatką | Szt | 8800
9 | Poj na kał z łopatką sterylne indywidualnie pakowane | Szt | 10600
10 | Eza polistyrenowa 1 ul twarda pakowana w torebkach po 20 szt jałowa | Szt | 28000
11 | Eza polistyrenowa 10 ul twarda pakowana w torebkach po 20 szt jałowa | Szt | 22000
12 | Szkiełka podstawowe cięte krawędzie 1mm do badań in vitro 76x26 | Szt | 8800
13 | Pałeczki z wacikiem bawełnianym drewniana jałowe indywidualnie pakowane 2,5x150 | Szt | 9600
14 | Pałeczki polistyrenowe z wacikiem w probówce transportowej jałowe-bez podłoża | Szt | 3800
15 | Korki karbowane plastikowe do prob z poz 1 | Szt | 70000
16 | Szkiełka nakrywkowe do badan in vitro 22x22 | Szt | 3500
17 | Końcówki o poj do 200 ul. do pipety ML-pette | Szt | 70000
18 | Końcówka o poj do 1000 ul. | Szt | 1000
19 | Mikrokońcówki o poj 0,5-10ul do pipety ML-pette 5 ul` | Szt | 1800
20 | Końcówka 5 ml do pipety ML-pette | Szt | 4400
21 | Kamery do ilośćiowej analizy liczby elementów komórkowych w moczu | op | 20
22 | Probówki polistyrenowe 10 ml (16x100) okrągłodenne z korkiem | Szt | 4000
23 | Probówka eppendorf zamykana 1,5 ml | Szt | 2000
24 | Pipety Pasteura sterylne-R,pakowane indywidualnie | Szt | 1500
25 | Statyw druciany 20 miejsc do pron z poz.1 | szt | 10
26 | statyw plastikowy 60 miejsc do prob o śr 16 mm -5 rzedowy | szt | 5
27 | probówki polopropylenowe 50 ml stojace z nakretką | szt | 2000
28 | pałeczka polistyrenowa z wacikiem wiskozowym do wymazów jałowa | szt | 2000
29 | statyw na probówki typ Falcon 50 ml -25 miejsc | szt | 2
30 | Pojemniki na mocz zakręcane, sterylne z kwasem borowym 10-20 ml | Szt | 400
RAZEM
Kolor zakrętki pojemnika na mocz i kał do badania ogólnego różni się od koloru zakrętki pojemnika na mocz i kał badania bakteriologicznego.
Oferent poda spoób konfekcjonowania w/w towarów który będzie bezwzględnie obowiązywał w trakcie trwania umowy.

## Pakiet nr 7
Załącznik nr 1B do SIWZ (DZP.271-15/20)
Pakiet nr 7
Dostawa odczynników immunochemicznych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora oraz wpięciem w sieć, która jest własnością Zamawiającego
Tabela 1. Odczynniki
Lp. | Nazwa | Wielkość op | Łączna ilość oznaczeń (w tym badania kontrolne i kalibracyjne) | Liczba op. w okresie 24 miesięcy | Cena jednostkowa brutto (PLN) | Wartość brutto (PLN)
1 | Estradiol II Gen |  | 800
2 | FSH |  | 1000
3 | LH |  | 700
4 | Prolactin |  | 700
5 | Testosterone |  | 700
6 | Anti-HBs Plus |  | 800
7 | HBsAg Quant |  | 1400
8 | HCV Ab |  | 1100
9 | HIV Ab/Ag |  | 600
10 | CMV IgG II |  | 1000
11 | CMV IgM II |  | 1000
12 | Toxo IgG II |  | 700
13 | Toxo IgM |  | 600
14 | Ferritin |  | 2400
15 | Insulin |  | 800
16 | 25 OH Vitamin D Total Assay |  | 6400
17 | Anti-Tg |  | 1300
18 | Anti-TPO |  | 2000
19 | FT3 |  | 4500
20 | FT4 |  | 6600
21 | TSH |  | 8500
22 | hGH |  | 1000
23 | IGF-I |  | 800
24 | Borrelia IgG |  | 1800
25 | Borrelia IgM Quant |  | 1800
26 | Mycoplasma pneum. IgG |  | 2200
27 | Mycoplasma pneum. IgM |  | 2200
28 | Mumps IgG |  | 600
29 | Measles IgG |  | 800
30 | Chlamydia trachomatis IgG |  | 900
31 | Chlamydia trachomatis IgA |  | 900
32 | Bordetella pertussis Toxin IgA |  | 600
33 | Bordetella pertussis Toxin IgG |  | 900
34 | BRAHMS PCT® II Gen |  | 3300
35 | EBV IgM |  | 1100
36 | VCA IgG |  | 1100
37 | EBNA IgG |  | 1100
38 | Cortisol |  | 1000
39 | N-TACT® PTH Gen II |  | 600
40 | 1,25 -Dihydroxyvitamin D |  | 400
41 | SARS-CoV-2 S1/S2 IgG |  | 200
Tabela 2. Kontrole (wpisuje oferent)
LP. | Nazwa | Wielkość op | Łączna ilość oznaczeń (w tym badania kontrolne i kalibracyjne) | Liczba op. w okresie 24 miesięcy | Cena jednostkowa brutto (PLN) | Wartość brutto (PLN)
1
…
RAZEM:
Tabela 3. Dodatkowe odczynniki i materiały zużywalne (wpisuje oferent)
LP. | Nazwa | Wielkość op | Łączna ilość oznaczeń (w tym badania kontrolne i kalibracyjne) | Liczba op. w okresie 24 miesięcy | Cena jednostkowa brutto (PLN) | Wartość brutto (PLN)
1
….
RAZEM:
Tabela 4. Dzierżawa analizatora
LP. | Nazwa | Jednostka | Ilość | Cena jednostkowa brutto (PLN) za 1 miesiąc | Wartość brutto (PLN) | Producent/Model/Rok produkcji
1 | Dzierżawa analizatora wraz ze stosownym wyposażeniem | miesiąc | 24
RAZEM:
LP. | Parametry techniczne analizaotra
1 | Analizator automatyczny ,wolnostojacy ,typ "randon acces",dajacy mozliwosc wykonania prób pilnych z oprogramowaniem w jezyku polskim
2 | Wykonuje oznaczenia w technice chemiluminescencji
3 | Wyposazony w system wykrywania skrzepów i mikroskrzepów
4 | Pobieranie materiału za pomoca jednorazowej końcówki celem eliminacji kontaminacji materiału badanego
5 | Wykonywanie badan w jednorazowych kuwetach pomiarowych
6 | Minimum 25 pozycji na odczynniki chłodzonych w temperaturze 7-15°C
7 | Automatyczny monitoring poziomu odczynników oraz materiałów zużywalnych
8 | Podłaczenie analizatora do systemu informatycznego,który jest własnościa Zamawiającego
9 | Oferent zapweni udział w zewnetrznym programie kontroli jakości dla min 12 parametrów immunochemicznych i dla min 4 parametrów wirusologicznych
LP. | Opis i wycena przedmiotu zamówienia w zakresie pakietu nr 7 | Wartość brutto (PLN)
1 | Odczynniki (tabela 1)
2 | Kontrole (tabela 2)
3 | Dodatkowe odczynniki i materiały zuzywalne (tabela 3)
4 | Dzierżawa analizatora (tabela 4)
RAZEM